附件3
 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会
[bookmark: _GoBack]  《职业病诊断机构》备案凭证
备案公示号：新卫职诊备字【202*】第00*号
	机构名称
	

	单位地址
	 

	法定代表人
	
	职务
	

	联系人
	
	电 话
	
	邮编
	

	
职业病诊断类别及项目
	一、职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 （   ）
二、职业性皮肤病                   （   ）
三、职业性眼病                     （   ） 
四、职业性耳鼻喉口腔疾病           （   ）
五、职业性化学中毒                 （   ）
六、物理因素所致职业病             （   ）
七、职业性放射性疾病               （   ）
八、职业性传染病                   （   ）
九、职业性肿瘤                     （   ） 
十、其他职业病                     （   ）
 共   类   种（具体项目见副页）

	                                   


新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 (盖章)    
                                         年   月   日

	新疆维吾尔自治区卫生健康委员会仅对申请职业病诊断机构备案材料进行形式审查，备案凭证不作为资质审批证明文件。



职业病诊断机构申请备案机构专业技术人员配置要求
	要  求
	专业技术人员

	技术和质量负责人资质要求
	质量负责人和技术负责人应为本机构在册的具有高级卫生专业技术职务任职资格、熟悉职业病诊断相关法律法规、标准、技术规范。

	质量管理部门要求
	应配有专职质量控制人员以及专职或兼职的质量监督员和档案管理员。

	职业病诊断医师要求
	1.具有医师执业证书；2.具有中级以上卫生专业技术职务任职资格；3.熟悉职业病防治法律法规和职业病诊断标准；4.（四）从事职业病诊断、鉴定相关工作三年以上；5.按规定参加职业病诊断医师相应专业的培训，并考核合格。


	职业病诊断专业技术人员配置要求
	职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病诊断
	至少配有一名职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病诊断资格执业医师

	
	职业性化学中毒诊断
	至少配有一名职业性化学中毒诊断资格执业医师

	
	物理因素所致职业病诊断
	至少配有一名物理因素所致职业病诊断资格执业医师

	
	职业性放射性疾病诊断
	至少配有一名职业性放射性疾病诊断资格执业医师

	
	职业性皮肤病等其他职业病诊断
	至少配有一名职业性皮肤病等其他职业病诊断资格执业医师

	其他相关人员
	职业病诊断所需其他专业技术人员。

	信息化管理人员配置要求
	至少配有1名专职或兼职的信息化管理人员，负责上传职业病诊断信息等。




职业诊断机构仪器设备配置要求
	要求
	设备设施

	基本设备设施要求
	血压计、听诊器、叩诊锤、血常规分析仪、尿常规分析仪、生化分析仪、心电图仪等

	特殊要求
	职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病
	满足高千伏摄影条件的X光摄片机或数字化胸片摄影机（DR胸片）、肺功能仪、CT雾化喷雾装置（哮喘）、免疫诊断仪（哮喘）等

	
	职业性皮肤病
	低敏斑试胶带等

	
	职业性眼病
	裂隙灯显微镜、眼底镜、视野仪等

	
	职业性耳鼻喉口腔疾病
	眼耳鼻喉科及口腔科常规检查仪器、纯音电测听仪、符合条件的隔音室、声阻抗测听仪等

	
	职业性化学中毒
	血气分析仪、生物显微镜、冰箱、烘箱、恒温水浴箱、离心机、紫外灯、空调、通风橱、天平、荧光灯、B超仪、X光摄片机、肺功能仪、脑电图仪、肌电图仪、酸度计或离子计、原子荧光光谱仪、ZPP测定仪、氟电极及配套仪器、离子选择电极、原子吸收分光光度仪(具石墨炉和背景校正装置及氢化物发生装置)、气相色谱仪、液相色谱仪、测汞仪、锌卟啉直读仪、示波极谱仪（测钡）、微波消解仪、CT等

	
	物理因素所致职业病诊断
	B超仪、裂隙灯显微镜、眼底镜、视野仪、X光摄片机、纯音电测听仪、符合条件的隔音室、裂隙灯显微镜、CT（高气压作业诊断）、MRI（高气压作业诊断）、肌电图仪等

	
	职业性放射性疾病诊断
	B超仪、X光摄片机、眼耳鼻喉科常规检查仪器、裂隙灯显微镜、眼底镜、离心机、恒温培养箱或二氧化碳培养箱、高压蒸汽灭菌器、干燥箱、恒温水槽或水浴锅、分析天平、净化工作台或生物安全柜及其配套显微镜、血液样品前处理仪器设备、FISH荧光显微镜及摄像装置等。

	
	职业性传染病
	B超仪、X光摄片机、生物显微镜、免疫荧光仪等

	
	职业性肿瘤 其他职业病
	B超仪、X光摄片机、生物显微镜、CT等

	仪器设备（含体检车）计量检定要求
	有计量检定规程的仪器设备，应定期进行计量检定，并贴有明显标准；无计量检定规程的仪器设备，应自行编制校验和检验的资料。

	生物监测能力
	符合《临床实验室生物安全指南》WST442，《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》WS233。

	注：以上标蓝色字体的仪器设备可以依托合法机构，不属于必备仪器设备。





职业病诊断机构申请备案质量管理制度要求
	序号
	质量管理制度

	1
	质量管理（颁布令、方针、目标、承诺）

	2
	组织、岗位职责

	3
	职业病诊断资料接受和核对、应用规程

	4
	诊断过程质量控制规程

	5
	诊断原始记录管理程序

	6
	职业病诊断证明书审核、送达，以及管理等程序

	7
	投诉处理程序

	8
	纠正和预防措施控制程序

	9
	职业病专用章管理、职业病诊断档案、职业病报告以及实验室仪器设备使用、安全与环境、人员培训等制度

	10
	内部审核、管理评审程序

	备注：以上制度文件只是职业病诊断机构备案的基本制度文件。职业病诊断机构应根据工作实际，按照相关的法律法规和标准要求，制定符合本单位工作实际的职业病诊断工作相关体系文件。














